620066 г.Екатеринбург, ул. Бархотская, д. 1, литер «М»

Тел/факс: +7 (343) 369-31-91, 369-50-75

E-mail: info@schoolformat-ekb.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Перечень комплектов оборудования для проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 2025г. по ФИЗИКЕ.

# Комплекты оборудования для проведения ГИА по физике в 2025 году в соответствии со Спецификацией КИМ ФГБНУ «ФИПИ»

Обращаем ваше внимание: цены указаны розничные, без учета доставки и скидки, так же возможны изменения цен от производителя. Актуальные цены по вашему заказу можно получить в индивидуальном коммерческом предложении!

| № | Наименование продукции | Описание | Цена за ед., руб. | Заказ, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ОГЭ / ГИА по физике 2024: комплект №1 | Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять среднюю плотность вещества и архимедову силу, исследовать зависимость архимедовой силы от объема погруженной части тела и плотности жидкости, а также независимость выталкивающей силы от массы тела. Состав: - Весы электронные. Наибольший предел взвешивания 200 г - 1шт - Цилиндр мерный на подставке 250мл (С=2 мл) – 1шт - Стакан лабораторный полиэтиленовый 250 мл – 1шт - Динамометр 1 Н (С = 0,02 Н) – 1шт - Динамометр 5 Н (С = 0,1 Н) – 1шт - Флакон с поваренной солью 60 г -1шт - Ложка для перемешивания – 1шт - Цилиндр стальной № 1, V = 25,0 см3, m = 195 г – 1шт - Цилиндр алюминиевый № 2, V = 25,0 см3, m = 70 г – 1шт - Цилиндр пластиковый № 3, V = 56,0 см3, m = 66 г, со шкалой 80 мм (С = 1 мм) – 1шт - Цилиндр алюминиевый № 4, V = 34,0 см3, m = 95 г, со шкалой 80 мм (С = 1 мм) – 1шт - Нить суровая – длина 1м – 1шт - Ложемент – 1шт | 9 306,00 |  |
| 2 | ОГЭ / ГИА по физике 2024: комплект №2 | Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять жесткость пружины, коэффициент трения скольжения, работу силы трения и силы упругости, а также исследовать зависимость силы трения скольжения от силы нормального давления и от рода поверхности, зависимость силы упругости, возникающей в пружине, от степени деформации. Состав: - Основание штатива – 1шт - Муфта штатива – 1шт - Стержень штатива ∅8х540 мм с гайкой – 1шт - Стержень ∅6х160 мм – 1шт - Динамометр 1 Н (С = 0,02 Н) – 1шт - Динамометр 5 Н (С = 0,1 Н) – 1шт - Пружина 1 (жёсткость 50 Н/м) на планшете со шкалой 100 мм – 1шт - Пружина 2 (жёсткость 10 Н/м) на планшете со шкалой 100 мм – 1шт - Груз №1, №2, №3 (m = 100 г каждый) – 3шт - Набор отдельных грузов (m = 30 г - 2 шт., m = 10 г - 2 шт) – 1шт - Линейка (длина 300 мм) – 1шт - Транспортир – 1шт - Брусок с крючком (m = 50 г) – 1шт - Нить суровая – длина 1м – 1шт - Направляющая длиной 500 мм (с поверхностями различных коэффициентов трения) – 1шт - Рожковый ключ размером S 10 мм.– 1шт - Ложемент – 1шт | 15 100,00 |  |
| 3 | ОГЭ / ГИА по физике 2024: комплект №3 | Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять сопротивление резистора, мощность и работу электрического тока, исследовать зависимость силы тока от напряжения, зависимость сопротивления от длины проводника, площади поперечного сечения и удельного сопротивления, а также проверять зависимость напряжения при последовательном соединении проводников и зависимость тока при параллельном соединении проводников. Состав: - Источник питания постоянного тока 5 В, в составе внешний аккумулятор c USB кабелем, сетевое зарядное устройство, переходник для внешнего аккумулятора или выпрямитель с входным напряжением 36-42 В – 1шт - Вольтметр двухпредельный: 0 – 3 В (С=0,1 В); 0 – 6 В (С=0,2 В) - 1шт - Амперметр двухпредельный: 0 – 0,6 А (С=0,02 А); 0 – 3 А (С=0,1 А) – 1шт - Плата на подставке с электрическими элементами и гнездами для соединительных проводов: - - переменный резистор (реостат) с ручкой VR = 10 Ом; - 1шт - - резистор R1 = 4.7 Ом 1 - - резистор R2 = 5.7 Ом 1 - - резистор R3 = 8 Ом 1 - - лампочка 4,8 В 1 - - ключ 1 5. Набор проволочных резисторов на подставке 1 6. Соединительные провода 10шт | 25 002,00 |  |
| 4 | ОГЭ / ГИА по физике 2024: комплект №4 (Источник питания постоянного тока 5 В) | Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять оптическую силу собирающей линзы, фокусное расстояние и показатель преломления стекла, исследовать свойства изображения, полученного с помощью собирающей линзы, изменение фокусного расстояния двух сложенных линз, зависимость угла преломления от угла падения на границе воздух-стекло и проводить др. опыты. Состав: - Источник питания постоянного тока 5 В, в составе внешний аккумулятор c USB кабелем, сетевое зарядное устройство, переходник для внешнего аккумулятора или выпрямитель с входным напряжением 36-42 В – 1шт - Собирающая линза 1 F1 = 100 мм – 1шт - Собирающая линза 2 F2 = 50 мм – 1шт - Рассеивающая линза 3 F3 = - 75 мм – 1шт - Экран – 1шт - Оптическая скамья с линейкой 360 мм (С = 1мм)– 1шт - Слайд с отверстием в виде буквы F и с щелевым отверстием- 1шт - Осветитель (светодиодный источник света) – 1шт - Полуцилиндр, показатель преломления 1,5 – 1шт - Планшет на плоском листе с круговым транспортиром и указателем места для полуцилиндра – 1шт - Соединительные провода L=350 мм; жёлтого цвета– 2шт - Ложемент – 1шт | 20 300,00 |  |
| 5 | ОГЭ/ГИА по физике 2024: комплект №5 | Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять момент силы, действующей на рычаг, работу силы упругости при подъеме груза с помощью неподвижного блока, работу силы упругости при подъеме груза с помощью подвижного блока, также проверить условия равновесия рычага. - Основание штатива 1шт - Муфта штатива 1 шт - Рожковый ключ размером S10 1 шт - Стержень штатива ∅8х545 мм с гайкой 1шт - Стержень ∅6х160 мм 1шт - Пружина 1 (жёсткость 50 Н/м) 1 шт - Пружина 2 (жёсткость 20 Н/м 1 шт - Груз (m = 100 г) 4 шт - Транспортир 1шт - Брусок с крючком (m = 50 г) (с поверхностями с различными коэффициентами трения) 1 шт - Нить суровая – длина 1м 1шт - Направляющая длиной 500 мм 1 шт - Узел крепления направляющей 1 шт - Узел крепления пружины 1 шт - Лента измерительная 1 шт - Электронный секундомер с двумя инфракрасными датчиками 1шт - Аккумулятор с зарядным устройством 1шт - Упаковка с ложементом 1шт | 24 100,00 |  |
| 6 | ОГЭ / ГИА по физике 2024: комплект №6 | Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять момент силы, действующей на рычаг, работу силы упругости при подъеме груза с помощью неподвижного блока, работу силы упругости при подъеме груза с помощью подвижного блока, также проверить условия равновесия рычага. Состав: - Основание штатива – 1шт - Лапка штатива – 1шт - Муфта штатива – 1шт - Стержень штатива ∅8х380 мм с гайкой – 1шт - Рычаг – 1шт - Блок подвижный/неподвижный – 2шт - Нить суровая – длина 1м – 1шт - Динамометр 5 Н (С = 0,1 Н) – 1шт - Набор грузов m = 100 г каждый – 3шт - Линейка (длина 300 мм) – 1шт - Транспортир – 1шт - Рожковый ключ размером S 10 мм.– 1шт - Ложемент – 1шт | 11 350,00 |  |
| 7 | # ОГЭ/ГИА по физике 2024: комплект №7 | Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерить удельную теплоёмкость металлического цилиндра, количество теплоты, полученное водой комнатной температуры и отданное нагретым цилиндром, исследование изменения температуры воды при различных условиях. - Калориметр – 1 шт. - Термометр стеклянный (100 °С) – 1 шт. - Весы электронные (предел измерения 200 г) - 1 шт. - Цилиндр мерный на подставке 250мл (С=2 мл) – 1шт. - Цилиндр стальной № 1, V = 25 см3, m = 195 г – 1шт. - Цилиндр алюминиевый № 2, V = 25 см3, m = 70 г – 1шт. - Нить суровая – длина 1м – 1шт. - Ложемент – 1шт. | 9250,00 |  |
| 8 | # Лабораторный практикум для подготовки к ОГЭ по физике по спецификации КИМ ФИПИ | Пособие включает полный набор экспериментальных заданий из контрольно-измерительных материалов для проведения основного государственного экзамена по физике, которые предполагают проведение натурного эксперимента. Задания составлены на основе нормативных материалов ФИПИ для проведения основного государственного экзамена по физике . К каждому заданию приведены подробные указания по их выполнению, включающие последовательность проведения опыта и фотографии экспериментальных установок. Даны рекомендации по оценке достоверности интервалов возможных значений полученных результатов. | 1675,00 |  |
| 9 | # Комплект оборудования для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) | ## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ### Короб №1, Короб №2, Короб №3, Короб №4, Короб №5. | 114 000,00 |  |
| 10 | Комплект оборудования "ОГЭ-лаборатория" (7 лотков) | Состав: — 7 тематических наборов (комплектов), охватывающих весь курс физики до 9 класса включительно; — Методическое обеспечение на русском языке для выполнения экспериментальных задач; — Программное обеспечение для проведения расчетного моделирования физических процессов. Каждый тематический набор укомплектован в отдельную пластиковую систему хранения с ложементом и пластиковой прозрачной крышкой на защелках для обеспечения наблюдения за содержимым. | 79000,00 |  |
| 11 | Стойка для наборов "ОГЭ" (на 7 лотков) | продается только с набором ОГЭ-лаборатория!!! | 23000,00 |  |

Полный перечень предлагаемого оборудования, а также консультацию у наших специалистов Вы можете получить по телефону 8(343) 369-31-91 или по эл.почте:            info@schoolformat-ekb.ru